                                             郑州铁路技师学院分布式光伏发电合同能源项目招标文件                                    

郑州铁路技师学院分布式光伏发电合同能源项目
招 标 文 件

招标编号：HNYD-2026-009

[image: image1.png]



	采购人：
	郑州铁路技师学院

	招标代理：
	河南省亿达工程管理咨询有限公司

	日期：
	二零二六年四月


目  录
3第一章  招标公告

1、招标条件
3
2、项目概况与招标范围
3
3、投标人资格要求
3
4、招标文件获取
4
5、投标文件的递交
5
6、发布公告的媒介
5
7、联系方式
5
第二章  投标人须知
6
投标人须知前附表
7
1. 总则
10
2. 招标文件
12
3. 投标文件
13
4. 投标
15
5. 开标
15
6. 评标
16
7. 合同授予
17
8. 重新招标和不再招标
18
9. 纪律和监督
18
10. 需要补充的其他内容
19
第三章  评标办法
20
评标办法前附表
21
1. 评标方法
23
2. 评审标准
23
第四章  合同条款及格式
26
第五章、技术标准和要求
27
第六章  投标文件格式
35
目  录
37
一、投标函及投标函附录
38
二、授权委托书
40
三、技术方案
41
四、项目管理机构
42
（一）项目管理机构组成表
42
（二）主要人员简历表
43
五、资格审查资料
44
（一）投标人基本情况表
44
（二）近年财务状况
45
六、其他材料
48


第一章  招标公告

郑州铁路技师学院分布式光伏发电合同能源项目招标公告
1、招标条件

郑州铁路技师学院分布式光伏发电合同能源项目招标人为郑州铁路技师学院，本项目为合同能源项目，本项目已具备招标条件。招标人现委托河南省亿达工程管理咨询有限公司对本项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：郑州铁路技师学院分布式光伏发电合同能源项目

2.2服务地点：郑州铁路技师学院校区内。

2.3服务期限：25年

2.4招标范围：招标文件要求的全部内容。

本合同能源项目由潜在中标人负责承担项目的全部投资（光伏电站资产归投标人所有），负责项目的审批手续、设计、开发、建设、安全和运营管理等工作，项目独立核算自负盈亏。招标人提供闲置建（构）筑屋面场地面积约2.4万平方米，供投标人建设太阳能光伏发电站，规划容量不得低于2MW。所发电量接入招标人内部电网消纳，招标人与中标人按照成交价格（接入价格）结算电费。具体内容详见发包人要求。

2.5 质量要求：满足国家相关规范、标准要求。
3、投标人资格要求

3.1投标人须注册于中华人民共和国境内，具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照，公司为一般纳税人。

3.2投标人具有自2022年以来累计开发不低于5MW新能源发电项目，并提供合同、协议等相关证明资料。

3.3投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度、2023年度、2024年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，对于成立不足一年的投标人，须提供单位财务报表或基本账户开户银行出具的资信证明），有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月1日以来任意3个月缴纳的社会保险证明和纳税证明。依法免税的投标人，应提供相应文件证明）。
3.4投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书（格式自拟）。

3.5对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人，拒绝参与本次招投标活动；【查询渠道：“信用中国”网站-信用服务】（提供网页截图，并加盖单位公章）。

3.6委托代理人须为本单位正式职工，提供近期投标单位为其缴纳社保的证明。

3.7其他要求：单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标（提供企业信用公示系统网页截图，并加盖单位公章）。

3.4其他要求：

3.4.1 对列入失信被执行人记录名单的投标人（包括投标人、法定代表人及拟派项目负责人）拒绝参与本项目投标活动，查询渠道：通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）“信用服务”－“失信被执行人”－跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）查询企业、法定代表人及拟派项目经理，投标时提供招标公告发布后的查询网页。

3.4.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标（提供承诺书或查询网页截图）。查询渠道为“国家企业信用信息公示系统”网站，查询结果需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息。

3.5 本项目不接受联合体投标。

4、招标文件获取

1.时间：2026年4月3日至2026年4月10日，每天上午09:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外。） 

2.方式：邮箱购买，将投标人营业执照、授权委托书、法定代表人和授权委托人身份证复印件、联系人、联系方式（所提供资料均需加盖单位公章,邮件命名主题XX公司-项目名称-获取文件资料）扫描成pdf形式发送至hnydzx002@163.com进行线上报名及领取磋商文件。

3.售价：500元/标包，(领取文件资料审查无误后，代理机构会将投标登记表及缴费流程回复至投标人邮箱，缴费成功的单位将缴费凭证发送至代理公司邮箱，代理公司查询缴费成功后再将磋商文件发送至投标人提交资料的邮箱)。

注：供应商应充分考虑递交文件领取资料的时间，文件领取资料递交截止时间为报名截止之日当天下午17点00分（以邮箱收到时间为准）；超时递交报名资料视同未递交文件领取资料处理，采购人或代理机构有权拒绝其报名。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间：2026年4月24日下午14时30分。　　

5.2投标文件递交的地点：河南省亿达工程管理咨询有限公司开标室（郑州市郑汴路与玉凤路交叉口向南500米升龙环球大厦C座26楼）。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。　

6、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南招标采购综合网》上发布。

未经发布人许可，任何人或网络不得转载，否则发布人有权追究转载者责任。

7、联系方式

7.1 招 标 人：郑州铁路技师学院
地址：郑州市上街区五云路68号

联系人：王老师

联系方式：0371-56511630

7.2 名称：河南省亿达工程管理咨询有限公司

地    址：郑州市郑汴路与玉凤路交叉口向南500米升龙环球大厦C座26楼

联 系 人：郭先生

电    话：0371-67112255  

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：郑州铁路技师学院

地址：郑州市上街区五云路68号

联系人：王老师

联系方式：0371-56511630

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：河南省亿达工程管理咨询有限公司

地    址：郑州市郑汴路与玉凤路交叉口向南500米升龙环球大厦C座26楼

联 系 人：郭先生

电    话：0371-67112255  

	1.1.4
	项目名称
	郑州铁路技师学院分布式光伏发电合同能源项目

	1.1.5
	建设地点
	郑州铁路技师学院校区内

	1.2.1
	资金来源
	/

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	招标文件要求的全部内容。

	1.3.2
	服务期限
	25年

	1.3.3
	质量要求
	满足国家相关规范、标准要求。

	1.4.1
	投标人资质

条件、能力
	见本项目招标公告“三、投标人资格要求”

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	不接受

	1.5
	费用承担
	由投标人自行承担。

	1.9.1
	踏勘现场
	不统一组织，投标人可自行安排踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11.2
	投标人拟

分包的工作
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许负偏离招标文件的实质性内容

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间十五天前

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年4月24日下午14时30分。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	文件澄清函发出后24小时以内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	文件修改函发出后24小时以内

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	无

	3.5
	资格审查资料
	① 须满足招标公告“3、投标人资格要求”中对应的要求；

② 投标文件中提供上述对应资料（除特别要求的外）的复印件，否则将导致其无法通过资格审查；

	3.6
	是否允许递交

备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	① 单位章应为投标人公章，其他如“投标专用章”无效；要求“签字”的地方必须“手写签字”，用“签字章”代替无效；

② 投标文件封面和投标函须加盖投标单位公章，并由法定代表人或其委托代理人签字。

③ 投标文件其他内容签字或盖章要求按比选文件第六章规定的格式执行。

	3.7.4
	投标文件份数及其他要求
	正本一份，副本四份，电子U盘一份；

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应采用粘贴方式装订（胶装），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	河南省亿达工程管理咨询有限公司开标室（郑州市郑汴路与玉凤路交叉口向南500米升龙环球大厦C座26楼）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：河南省亿达工程管理咨询有限公司开标室（郑州市郑汴路与玉凤路交叉口向南500米升龙环球大厦C座26楼）

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由监督人和各投标人代表共同查证投标文件密封情况。开标顺序：按先投后开、后投先开的顺序。

	6.1.1
	评标委员会

的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；

评标专家确定方式：在开标前由招标人代表在相关评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委

员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1～3名。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	同本项目招标公告发布媒体

	7.3.1
	履约担保
	无

	10
	需要补充其他内容

	10.1.3
	安全要求
	杜绝人身伤亡事故发生。

	10.1.4

(1)
	承包方式
	由潜在中标人负责承担项目的全部投资（光伏电站资产归投标人所有），负责项目的审批手续、设计、开发、建设、安全和运营管理等工作，项目独立核算自负盈亏.

	10.4
	农民工工资保障金
	按河南省及本招标文件的规定。

	10.5
	目录和页码
	投标文件的编制应有目录和页码。

	10.6
	保证
	投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。凡是使用修改、挖补、伪造等手段提供虚假资料和文件的，一经查实，取消其投标人资格或中标资格。

	10.7
	招标控制价
	本项目设置招标控制价。投标人报价采用固定电价（采购文件范围内）方式。本项目所使用的电价单位为元/MWh，电量单位为MWh，投标报价单位为元/MWh。本项目招标控制价为420元/MWh （含税13%）。投标报价超过招标控制价的按废标处理。

	10.8
	招标代理服务费及其他费用
	招标代理服务费10000元，由中标人支付招标代理机构。

	10.9
	其他
	招标文件的解释权归招标人所有。

	10.10
	付款方式
	与甲方签订合同为准。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表；

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表；

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表；

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表；

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：中标方自筹。

1.2.2 本招标项目的出资比例：100%。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：/。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表； 

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表；

1.3.3 本项目的质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标代理服务费及其他费用由中标人支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方必须对该工程所有图纸等资料严格进行保密。如果发生泄密事件，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，并以中文译文为准。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘。如有投标人为了获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料而自愿进行踏勘的话，招标人将提供配合。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。招标人若认为必要时，可增加现场考察活动。

1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

1.9.3 经招标人允许和事先安排，投标人及其代表方能进入考察的现场。投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。

1.9.4无论投标人在投标前是否自行踏勘施工现场，招标人均认为投标人已经充分考虑了工地现状条件可能影响到工程正常施工的所有风险因素。工地施工条件最终以招标人交给中标人的工地状况为准，中标人应同意按照交接当时工地施工条件的现状接收工地，并不得以现状与自行踏勘工地施工条件之间的任何差异而要求工期或费用上的索赔。

1.10 投标预备会

1.10.1 本项目招标不召开投标预备会。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

1.12 偏离

见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺字、缺项、缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同。同时将要求澄清文件的电子文档发送至hnydzx002@163.com），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。否则视为收到。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 当招标文件、澄清文件、修改文件内容相互矛盾时，以后发文件内容为准。
3. 投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料；

3.2 投标报价

3.2.1 此报价为综合报价。如投标人所建设施总发电量超出招标人使用范围，投标人可将余电上网，其中余电上网收益部分由投标人根据实际运营情况综合计入投标报价中。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“投标报价明细表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修 改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保（以招标文件规定的形式）。

（3）投标人有《中华人民共和国招标投标法》规定的不法投标行为。

（4）已经提前缴纳投标保证金，但是不按时参加投标，且无正当理由（指不可抗力）。

3.5 资格审查资料

见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

本工程不接受投标人递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

签字或盖章的具体要求：见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本、电子版应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子文本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）设有标底的，公布标底（如有）； 

(7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量要求、工期及其他内容，并记录在案；

(8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告，并按投标人最终得分排名，即从高分到低分按顺序分别向招标人推荐1～3名中标候选人（视投标人数量而定）。

7.1.2 根据评标委员会的评标报告，招标人确定最终中标人。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 中标人的法定代表人应携带法定代表人身份证或其他证明材料或其授权委托人应携带授权委托书及被授权人的身份证或其他证明材料，按招标人指定的时间，亲自参加招标人组织的合同协议书签字仪式并当面签订合同。若不能遵守，没收其投标保证金和全部履约担保。

8. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标截止时间止，投标人少于3个的；

8.1.2 经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.2
	资格评审标准
	资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

注：按照第二章投标人须知前附表第3.5项要求提供各项资料。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务周期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	投标报价：50分

技术部分：34分

商务部分：16分

	2.2.2
	评标基准值

计算方法
	以评审的有效投标人有效报价的最低价为评标基准值

	2.2.4(1)投标报价
	投标

报价

评分

标准

50分
	投标报价

（满分50分）
	投标报价等于评标基准价时得满分50分，投标报价高于评标基准价，按照每高1%扣1分进行扣减，扣完为止.


	2.2.4

(2)

商务部分
	商务

部分

评分

标准

（16分）
	运营服务（6分）


	投标人运营服务总体评价；根据最有利于招标人的运营服务情况分档，第一档6分，第二档3分，第三档1分，低于不得分。(0-6分)

	
	
	工期服务优惠承诺

（2分）
	本项目实施计划工期（合同签订后至项目总体并网发电时间）为70日历天，投标人承诺每缩短5天加1分，最高加2分。（0-2分）

	
	
	电能质量承诺（2分）
	根据投标人承诺机组输入并网点的功率因数等电能质量进行排名，第一名得2分，按照名次每递减一名扣0.5分。（0-2分）

	
	
	人员配备评价（3分）
	拟投入本项目技术团队、施工团队及运营团队技术力量的情况分档，第一档3分，第二档2分，第三档1分，低于不得分。（工程师、注册建造师等技术人员数量及证书且资质注册在投标单位）（0-3分）

	
	
	优惠服务承诺（3分）
	在学院发展建设方面能给予学院的支持方面。

（0-3分）

	2.2.4(3)

技术部分
	技术部分评分标准

（34分）
	技术方案、投标设备质量及技术性能

（15分）


	1、整体方案设计，根据方案分档打分，一档得3分；二档得2分；三档的1分，低于不得分。(0-3分)

	
	
	
	2、太阳能板(组件)：根据太阳能组件的品牌、质量技术性能进行打分，一档得3分；二档得2分；三档的1分，低于不得分。质量性能保障年限低于25年的，每减少1年扣0.2分。（必须出具质量技术性能保障25年以上或25年内免费维护更换承诺书）（0-3分）

	
	
	
	3、承诺单晶硅组件功率大于620W起。一档得3分；二档得2分；三档的1分，低于不得分。（0-3分）

	
	
	
	4、逆变器：根据逆变器的品牌、质量、技术性能进行打分，一档得3分，二档得2分，三档得1分，低于不得分。质量性能保障年限低于25年的，每减少1年扣0.2分。（必须出具质量技术性能保障20年以上或20年内免费维护更换承诺书）（0-3分）

	
	
	
	5、智能集中运维监控系统：根据品牌、技术性能进行打分。国内知名一线品牌，质量技术性能高效、稳定，智能化程度高为第一档得3分，第二档得2分，第三档得1分，低于不得分。（0-3分）

	
	
	规划光伏容量（4分）
	按照招标人提供的场地基础上开发光伏项目，所规划安装光伏容量规模评分，最高得4分，小于2MW的不得分。（0-4分）

	
	
	施工组织方案编制（3分）
	项目要有安全文明施工方案、施工组织方案、施工进度及计划管理方案评价（2分）；本工程关键点、难点分析及应对措施得当可行加1分。（0-3分）

	
	
	屋面防水（12分）
	屋面支架安装前，对原屋面做整体防水（得10分），不做不得分。

屋顶支架、光伏组件安装时不能破坏屋面防水，对屋面板做相应的防护措施，防护措施科学合理（0-1分）；
光伏屋顶出现漏水，投标人对屋面进行维修内容及方式（0-1分）。

	
	
	备注：上述如有缺项的，对应项不得分。

	


1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分办法进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章规定的评分办法对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

（以招标人与中标人协商最终签订为准）

第五章、技术标准和要求

一、项目概况

 “郑州铁路技师学院分布式光伏发电合同能源项目”，发包人为郑州铁路技师学院。

本项目为郑州铁路技师学院分布式光伏项目，发包人提供位于郑州市上街区五云路68号郑州铁路技师学院校区内建（构）筑物屋面等场所约2.4万平方米，供投标人建设太阳能光伏发电项目，规划容量不得低于2MW。

本项目拟采用合同能源管理服务模式，服务期限为25年。投标人负责承担项目的全部投资（光伏电站资产归投标人所有），负责项目的审批手续、设计、开发、建设（包括障碍物处理、屋顶彩钢瓦加固、场地平整、工程协调和管理）、维护运营管理等工作，投标人建设必须符合国家相关规范，因不满足相关规范所导致的一切后果由投标人承担。

光伏发电站所发电量接入发包人内部电网，供发包人内部消纳，未经发包人同意不得向第三方输送。

发包人与投标人按照并网接入价格（中标价格）结算电费。发包人负责审核接入方案，提供增量配电业务。发包人提供380V并网点供分布式光伏电源接入；响应人将光伏运行数据接入发包人集控中心DCS系统，如果DCS系统不能满足要求的数据接入并建立独立控制系统。发包人按照约定及时向响应人支付其使用项目所发电力对应的电费。

本项目投标人独立核算自负盈亏。经营期满后投标人负责在3个月内拆除所有光伏设备，拆除费用由投标人全额承担，如投标人未按期拆除，发包人有权自行拆除，产生的费用及损失由投标人承担。

项目实施后，新能源开发项目对应的CCER（国家核证资源减排量）、可再生能源电力总量消纳责任或生态环境部另行公布的其他减排指标归发包人所有；投标人有责任协助发包人向有关政府机构或组织申请与项目相关的补助、奖励和其它可适用的优惠政策，补贴费用为发包人所有。

二、合作期限

2.1 合同有效期：自本合同双方盖章签字之日起至服务期满之日止，服务期限【25】年。在此期间，任何一方发生分立、合并等情形，合同对各方权利义务承继者继续有效。

2.2 项目总建设周期：为本项目合同签订之日起【70】日历天。

2.3 本合同签订后1个月内，项目无实质性进展的，发包人有权解除合同。

三、光伏发电电费结算

3.1 双方就发包人使用本项目所发电力的结算价格采取固定电价模式（该电价为合同约定的固定价格，单位为元/kWh）。如遇国家层面重大政策调整，需调整电价由双方协商确定。

3.2 当期结算电费 =（合同约定电价【   】元/kWh）×当期抄表电量；当期抄表电量为发包人380V配电间各并网点抄表电量。

3.3 以双方共同认可的电度计量装置为核算依据。

3.4 合同服务期内，抄表日为次月的【1日】，投标人根据第3.2条所述的电费计算方法，计算上月发包人应付电费结算金额，并向发包人出具付款通知书和电费专用发票，发包人应在收到投标人出具的电费专用发票入账并报公司资金批复后支付乙方相应电费。

四、电能质量要求

 投标人所建光伏发电系统应满足发包人供电系统并兼容匹配，并符合设计及相关制造规范和标准，并由有资质的第三方做性能试验。若性能试验不能达到相关技术要求，而整改后仍无法正常投运，该项目对发包人造成的损失由投标人承担，同时投标人无条件按照发包人要求进行拆除，并恢复原貌及其性能。

投标人应确保机组输入并网点的功率因数、电压、频率、谐波等电能质量符合国家及电力行业相关要求，电站的日常运营不得影响发包人正常的生产用电安全。

五、设计基础
1.自然条件

本部分内容由投标人自行获取。

2.分布式光伏安装区域

郑州铁路技师学院校区内分布式光伏安装区域，由响应人到现场进行实际踏勘，具体安装区域需经发包人同意，其中2、4、6、7、8#教职工周转房（宿舍）屋面不属于安装区域，其余区域安装面积由投标人自行核算，发包人配合提供建（构）筑物结构图。

3.标准规范

GB50794-2012   《光伏发电站施工规范》

GBT50795-2012  《光伏发电工程施工组织设计规范》

GBT50796-2012  《光伏发电工程验收规范》

GB50797-2012   《光伏发电站设计规范》

GBT50866-2013  《光伏发电站接入电力系统设计规范》

GBT19939-2005  《光伏系统并网技术要求》

GB-Z19964-2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》

GB/T19064-2003 《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》

GB/T32900-2016 《光伏发电站继电保护技术规范》

GB/T 29321-2012 《光伏发电站无功补偿技术规范》

GB/T12325-2008 《电能质量供电电压允许偏差》

GB/T12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》

GB/T15543-200  《电能质量三相电压不平衡》

GB/T15945-2008 《电能质量电力系统频率偏差》

GB/T18481-2001 《电能质量暂时过电压和瞬态过电压》

GB/T14549      《电能质量公用电网谐波》

GB4208-2008    《外壳防护等级(IP代码)》

GB50016-2012   《建筑设计防火规范》

GB50057-2010   《建筑物防雷设计规范》

JGJ203-2010    《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》

JGJ/T264-2012  《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》

Q/GDW617-2011  《光伏电站接入电网技术规定》

Q/GDW618-2011   《光伏电站接入电网测试规程》

CGC/GF001:2009  《400v以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》

9535-1998       地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

18210-2000      晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量

18479-2001      地面用光伏（PV）发电系统概述和导则

61727-1995      光伏（PV）系统电网接口特性

投标人所有设备的设计、制造、试验、安装要求和试运等符合相关的最新版中国法律规范或标准规范（包括上表标准要求，但不限于）的要求。若釆用投标人的企业标准，需经招标人审批。
六、项目范围及要求

项目要求安全可靠、系统优化、功能完整、建设期间不影响发包人正常生产，由于投标人发生安全事故、环境事故、技术工艺、性能指标达不到要求造成发包人损失的，由投标人负责赔偿。

由投标人完成发包人分布式太阳能光伏发电项目的所需所有资金、审批手续、设计、投资建设、场地平整、障碍物处理、工程协调、设备采购、施工安装、调试投运、项目验收、项目建成后运营、维护维修、管理等相关工作。投标人负责项目报规报建的所有过程及并网发电等所有手续的办理，并确保本项目符合国家和地方相关法律、法规的规定和要求。

1.投标人负责完成本项目的方案设计、项目投资、设备材料采购供应、建筑安装工程施工、现场土地平整、树木砍伐、屋顶防水、屋顶及护坡承重加固、工程协调、工程质量及工期控制、工程管理、设备监造、培训、电网接入系统检测、调试投运、项目验收、项目建成后运营、维护维修、管理及项目所需的手续办理。

2.投标人对该项目范围内的各项性能指标、安全、环保、消防等规范负责，必须符合国家现行规章制度及规范等，否则一切后果及损失由投标人负责。

3.必须按照国家相关规定和发包人的要求遵守安全作业规范，承担项目在建设及运营期内的安全责任； 

4.项目所提供的设备、电缆及辅助设施等必须为国家认可并具有相关资质检验机构检测的合格产品，所提供设备品牌及性能为一线品牌。

5.安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及发包人合理的特有的施工、管理要求；

6.必须具有相关的项目设计、施工安装、设备使用、调试、维修等方面的资质、工作能力及经验；服务人员应具有相应的工作经验、能力，应持证上岗及取得相应特种作业证； 

7.投标人需在发包人设立有资质专业维护运营单位及技术人员，安排有资质运营维护、维修人员，对出现问题立即进行协调处理，不能影响到发包人正常用电及安全，并对其进行维护管理、建立相关台账；处理故障若需要相关维修、零备件及设备更换等，所需费用全由投标人承担。投标人接到发包人光伏发电系统故障通知后，运营维护专业人员应立即到现场查看并处理，对不按此响应的，所造成的经济损失，从投标人电费中扣除。  

8.爱护发包人的设备和其它财产，及时修复在项目施工、运营过程中损坏的发包人设施、设备；因投标人施工质量问题给发包人造成损失的，由投标人承担。 

9.若因不可抗力因素发包人公司搬迁、改建等原因，投标人按照发包人需求无偿进行拆除、改造或搬迁。

10.项目实施后，所实施屋面的安全性能由投标人负责，同时不能改变原用途及功能。

11.因投标人设计、施工建设、使用不合格设备、运营维护等不满足国家相关要求，所造成的一切后果及损失由投标人承担。

12.包含并不限于上述提及内容。

13.发包人工作范围

（1）提供项目所需场地。

（2）提供项目设计和实施所需的参考资料和数据。

（3）配合投标人完成发电装置可研、并网的相关报审工作

七、技术要求

1.设计及技术方案 

（1）光伏发电系统主体设计需要附带设计说明，包括不限于设计倾角、动载荷、静载荷、极限风压下载荷、线缆选型计算、逆变器选型计算、组件串联计算、设计容量计算、失配损失分析、线缆路由设计、维护通道宽度的选择、防雷接地设计、逆变器、变压器的定位、监控系统设计等，其中防雷接地设计须满足国家对于光伏发电系统的防雷的基本要求。 

（2）投标人根据各建筑屋顶、可利用场地、配电间位置、输电线路、校区内部电网条件，对系统进行优化设计，项目设计必须符合国家相关安全、消防及环境法规等要求。发包人有权对方案进行修改，投标人应承诺不发生合同价格的调整。

 （3）投标人需在报价文件中提供详细的可实施技术方案，包括但不限于：详细的设计方案、实施方案、预计发电量、故障应急处理方案、后期的设备运营及维护方案等；投标人应充分考虑屋面承重、防水、百年一遇的极端天气（强台风、大雪等）等问题，确保构建物、设备等安全可靠。 

2.并网接入方式 

采用单晶硅太阳能光伏组件作为光伏转换装置，利用逆变器将直流电转换成交流电后，输送招标方指定的低压配电间。

3.性能保证 

投标人所建光伏发电系统应满足发包人供电系统并兼容匹配，并符合设计及相关制造规范和标准，并经招标方认可的有资质第三方对学院电网新能源接入能力及系统运行稳定性分析，并出具相应的审核报告。

若整个工艺过程不能满足运行保证中承诺的要求，则投标人应负责修理、替换或者处理所有的物料、设备或其它，以便满足运行保证要求，由此产生的所有费用由投标人负责。

若性能试验不能达到相关技术要求，而整改后仍无法正常投运，该项目对发包人造成的损失由投标人承担，同时投标人无条件按照发包人要求进行拆除，并将建筑物恢复原貌及其性能。

投标人应确保下列技术指标，并由有资质的第三方进行性能试验证明，下列数据要在投标人的技术方案中详细列出。

	总装机容量不小于
	MW

	技术承诺：
	采取有效技术措施，保证项目质量满足有关质量标准和规定的要求

	光伏电站首年发电量不低于（考虑衰减系数）
	万kWh

	25年年平均发电量不低于（考虑衰减系数）
	万kWh

	峰值功率
	kWp


4.安装要求

（1）屋顶支架安装时不能破坏屋面防水，若屋顶因老旧或漏水无法达到光伏设备安装要求的，投标人可对屋顶整修或铺设防水卷材以便达到使用要求。光伏屋顶出现漏水，投标人需无条件维修，投标人对室内设备、原料、产品等损坏的，所造成的损失应无条件赔偿发包人。

（2）屋面支架安装后，应对原屋面做整体防水，防水材料自选。
（3）光伏组件安装时不能损坏房顶，必须对屋面板做好相应的防护措施，科学布置，预留足够检修维护通道和空间，施工期间若造成室内设备、原料、产品损坏等，投标人应无条件赔偿相应损失。

（4）屋顶光伏设备安装不能够满足承重要求的，投标人可对屋顶整修加固以便达到使用要求。光伏屋顶因承重导致的下沉、塌陷，投标人需无条件维修，投标人对室内设备、原料、产品等损坏的，所造成的损失应无条件赔偿发包人。

（5）在屋顶光伏设备投入运营后5年内，招标人屋面发生局部渗漏由投标人负责维修。招标人屋面防水达到设计寿命后，招标人进行屋面防水施工过程中，投标人应配合招标方进行光伏设备的拆装以便招标人进行施工，如因投标人未配合导致招标人无法施工所造成的损失由投标人进行赔偿。

（6）逆变器、控制器安装及电缆等走向，按照国家相关规范实施，因未按其相关要求实施所造成的一切损失由投标人承担。

（7）在发包人的现有设备区域增加相关电气设备、设施的，必须保障整个供配电设备、设施通风良好，温、湿度满足电气元件使用要求，并符合相关规范要求及发包人认可。 

5.光伏组件、逆变器等光伏电站设备设施性能须符合相关的最新版中国法律规范或标准规范（包括发包人要求所列标准，但不限于）的要求。

本项目光伏组件选用620Wp或以上单晶硅N型光伏组件。光伏组件布局和组串的串接数量设计合理，个别组件异常不影响系统整体效率和安全运行。光伏发电站光伏板选用国内一线品牌。

6.智能集中运维监控系统及电能质量监测系统  

（1）通过计算机监控实现对多个分布式电源发电系统的监测和控制，同时可以实现对设备的运行状态、实时环境数据进行监测，对发电设备系统的运行参数、状态及历史环境数据等等进行在线分析研究。本系统应充分满足后期新建光伏电站接入扩容需求，同时满足所有电站数据能实时上传招标方集控室DCS系统。

（2）本系统采集数据主要数据包括汇流箱（电流、电压、温度）、逆变器（电压、电流、功率、发电量、无功相关状态量）、环境监测仪数据（辐照量、气温、风速）、集电线路（三相电流、有功、无功、功率因数、开关状态）、电量信息（线路电能表数据、电度表数据及关口表等）

（3）集中运维监控系统主要功能包括地图导航、实时监测、智能运维、缺陷管理、巡视管理、对标管理、运营统计、基础数据和智能告警、督办信息、移动平台等功能。

（4）本项目应进行电能质量检测，项目投产后如电能质量不满足国家标准需由投标人采取相关治理措施。实现对逆变器、智能汇流箱、交流配电柜、并网柜（辅助计量电表）、辐照仪等设备的监控保护，并上传到招标方指定的监控平台。实时监测模块可以实时监测所有电站以及电站设备的运行信息。

7.光伏发电系统的电气接入要求 

（1）项目的电气接入电压等级、接线等应满足国标及电网有关的技术规程规范的要求，光伏发电系统接入后应不降低原有配电系统的供电稳定性、可靠性。

（2）光伏电站的电能质量满足规程要求，功率因数、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度、直流分量在电网规定的范围内。 

（3）配线线槽在建筑物上的布置应美观，与整个建筑协调一致，布线应隐蔽，从底部不能明显的看到线缆；各方阵的线缆便于连接，并有足够的强度，线缆连接附件应防水、抗老化。

（4）直流侧电缆要以减少线损并防止外界干扰的原则选型；交流侧需要考虑敷设的形式和安全来选择，采用铜芯阻燃电缆。 

8.消防及安全等要求 

（1）投标人必须根据现场实际条件出具详细的安全及消防的技术方案，安全技术方案包括但不限于安全施工方案、安全组织架构、文明施工要求、临时施工材料堆放要求等。 

（2）按照规范应安装防护栏，检修维护通道设置合理，运营期间维护人员应能在通道上完成所有维护工作。

（3）太阳能发电的控制系统应设置专门的UPS不间断电源，保证在断电情况下，依旧可以正常工作，如火灾时可以远程切断汇流箱通往逆变器的开关。

（4）由于投标人发电设施故障导致发包人供电系统不能正常工作，造成发包人教学生产损失，产生的费用由投标人负责。 

9.投标人提供的方案应包括并不限于： 

	序号
	资料名称
	备注

	1
	组件阵列安装方式装配图
	详细说明支架安装方案，提供详细安装打烊图

	2
	光伏电站系统接线图
	

	3
	智能集中运维监控系统方案
	

	4
	电力接入方案
	

	5
	项目详细进度计划
	

	6
	 25年合同期内估价（万元）含税
	


八、质量、性能保证

投标人所提供的光伏发电装置，其规格和质量必须满足发包人的技术要求，并且是现阶段生产的同类产品中技术可靠、性能优良、安全可靠的全新的、未使用过的成套设备。

九、服务

1.投标人的责任包括在成套设备安装和完工后现场一切工程的管理、组织、协调、验收。应派足够的专业技术人员到施工现场进行服务。

2.投标人应精心设计、精心施工，严格生产程序，确保工程质量。

3.投标人需在效益分享期长期安排人员对机组进行操作、巡检、维护、检修等服务。

十、招标要求

1.根据以上提出的技术要求，投标人须提出完整的方案。

2.投标人须对招标文件中提出的承诺及其它具体要求作出完整的承诺。

3.投标文件须严格按照招标文件的要求完整制作。招标文件有规定格式的，按照格式编制，没有格式的由投标人自行编制。

十一、未尽事宜，以合同内容为准。

第六章  投标文件格式

封面

                         （项目名称）

投  标  文  件

     投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

         年         月         日

                     目   录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、承诺书

五、项目投资计划及实施方案、效益分析、运维管理方案、应急方案；
六、项目管理机构
七、资格审查资料

八、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                          (招标人名称）   
我们收到了             （项目名称）招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价含税为（大写）         元/MWh，人民币（RMB￥：       元/MWh）。服务期限为   25  年。
(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向招标人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我公司同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7) 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

投标人：                （盖单位公章）

法人代表或委托代理人：        （签字）

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

项目名称：                                                          
金额单位：元人民币

	投标人名称 
	

	投标报价
	（小写）：       元/MWh
大写：            元/MWh  

	服务期限（年）
	25年

	服务质量
	满足国家相关规范、标准要求

	履约保证金

（元）
	

	投标保证金（元）
	

	投标有效期（日历天）
	


投标人（盖单位公章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                                       
单位性质：                                                                       
地    址：                                                                       
成立时间：                 年               月              日

经营期限：                                                                       
姓    名：                              性        别：                           
年    龄：                              职        务：                           
系                                                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人：                (签字)

       年        月       日 

三、授权委托书（如需）

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）                投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          
                                                           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：                                   

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：                                   

        年        月        日

注：申请人还需提供法定代表人和委托代理人的身份证扫描件

	委托代理人身份证（正面）
	委托代理人身份证（反面）




注：须法定代表人和委托代理人签字方可有效

四、承诺书

致：                        （招标人）
我方郑重承诺如下：

1.本次申请以及以后向你方递交的所有资料均为真实有效的资料，并对其负责，如有虚假，我方承担一切后果。

2.本次申请所报人员均为我方正式在职人员，为本工程项目部实际委派的工作人员，均响应招标文件要求，保证不擅自更换。否则，我方承担一切后果。

3.我方完全理解并响应                    招标文件的要求，充分理解并接受招标结果。
4.我方保证认真履行合同义务，圆满完成本项目任务，为你方提供优质服务。否则，你方有权随时解除合同，我方承担由此造成的一切后果。

申请人：                      （盖单位公章） 

委托代理人：                    （签字） 

电  话：                                   
传  真：                                   
申请人地址：                               
邮政编码：                                 
         年       月       日

五、项目投资计划及实施方案、效益分析报告、运维管理方案、应急方案

本部分相关内容及要求，投标人应按照“第四章 发包人要求” 相应要求编制。

投标人按照下列（包括但不限于所列内容）顺序编制：

（1）项目投资计划：投标人根据勘测结果提供光伏电站建设的计划。

（2）项目实施方案：投标人根据约定项目总建设周期，描述项目实施方案。

（3）投资计划及效益分析报告。

（4）运维管理方案。

（5）应急方案：故障应急处理方案；投标人应充分考虑屋面承重、防水、百年一遇的极端天气（强台风、大雪等）等问题，确保构建物、设备等安全可靠。

（6）拟投入本项目的主要设备、材料。

（7）投标人的各项服务承诺。

（8）对本项目的其他合理化建议、要求（如果有）。

（9）优惠条件及特殊承诺。

（10）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

	总装机容量不小于
	         MW

	技术承诺：
	采取有效技术措施，保证项目质量满足有关质量标准和规定的要求

	光伏电站首年发电量不低于（考虑衰减系数）
	          万kWh

	25年年平均发电量不低于（考虑衰减系数）
	        万kWh

	峰值功率
	         kWp

	项目 25年合同期内估价（万元）
	                   


六、项目管理机构

项目管理机构组成表
	职 务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	项目各专业工程师
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：投标单位应根据本项目规模及国家相关标准规范合理配备项目部人员；

投标单位（盖单位公章)：

委托代理人(签字) ： 

      年     月     日

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技 工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：附有关证明文件复印件并加盖单位公章

（一）企业法人营业执照复印件

（二）企业2022年1月1日以来类似项目业绩（合同或中标通知书复印件）。
（三）2022年度、2023年度、2024年度以来完整的经会计师事务所审计的财务审计报告复印件

（四）纳税凭证及社保证明（附：企业2025年1月以来依法纳税证明和社保缴纳证明复印件）

（五）投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的承诺书。（格式自拟，须由法定代表人或授权代表签署并加盖公章）

（六）信用中国相关查询截图

（七）委托代理人2025年1月1日以来不少于连续六个月投标单位为其缴纳社保的证明

（八）其他招标文件要求

八、其他材料

农民工工资发放保证承诺书

致                       ：（招标人）

若我单位在                              （项目名称）成交（中标）且使用农民工，为了切实维护农民工的合法权益，保证农民工工资按时足额支付，特做如下慎重承诺：

一、我单位自愿向相关部门缴纳成交（中标）金额的        作为农民工工资发放保证金，保证不拖欠农民工工资，保证农民工工资按时足额发放。

二、如因农民工工资发放不到位或处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等恶性事件的发生，我单位愿意承担由此造成的一切不良后果。 

三、我单位承诺不因任何原因以拖欠农民工工资为由，唆使或促成农民工罢工、上访和恶意讨薪事件的发生。我单位愿意承担由此造成的一切不良后果。 

四、如有上述二、三条款事件发生，我单位自愿接受被郑州铁路技师学院列入失信黑名单的惩罚，今后不再参加郑州铁路技师学院的服务项目招标采购活动。

五、违约责任

施工期间若发生农民工工资拖欠现象，按下列方式处理：

1.若招标人按合同约定按期支付工程款，而我单位未按要求按期发放农民工工资，招标人核实后，先从我方剩余承包费用（工程款）中直接向农民工支付工资。

2.工程完工后，招标人先按我方据实提供的农民工工资表结算工程劳务费用，并监督我方将农民工资全部发放到位后，再结算剩余工程费用。未付清农民工资的不予结算剩余工程费。若因我方原因恶意拖欠农民工工资导致聚众闹事、上访事件发生，甲方视情节对乙方处以 罚款，农民工工资发放保证金不予返还。

六、自项目完工并结清所有农民工工资后本承诺自行终止，农民工工资发放保证金无息退还。

特此承诺！

                                                 （投标单位）盖章：                    

                                        年   月   日
法定代表人身份证（正面）�
法定代表人身份证（反面）�
�

















